GKB.271.3.2020.RK	                                                                    Rachanie, dnia 30.04.2020r.

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach i Zespołu Szkół w Michalowie..”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania otrzymane dnia 09.04.2020r.

Dotyczy : Instalacja CO w Szkoła w Rachaniach oraz Michalowie.

Pytanie 1:
Szkoła Rachanie.
Projekt zakłada wymianę 130 szt. grzejników. Przedmiar robót przewiduje wymianę jedynie 82 szt. grzejników wraz z zaworami oraz rurarzem. Prosimy o określenie, która część instalacji podlega wymianie, a którą zaplanowano do pozostawienia.

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.

Pytanie 2:
Szkoła Michalów.

Projekt zakłada wymianę 127 szt. grzejników. Przedmiar robót przewiduje wymianę jedynie 66 szt. grzejników wraz z zaworami oraz rurarzem. Prosimy o określenie, która część instalacji podlega wymianie, a którą zaplanowano do pozostawienia.
Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze.
                                                                                                            Wójt Gminy Rachanie
                                                                                                               /-/ Roman Miedziak

___________________

(imię i nazwisko)

podpis kierownika zamawiającego